## Altbau
Betriebskostenvergleich mit Heizkörper
15
27750 |  |  |  |  | 1850
| Grundwasser-wärmepumpe | Fläche-Direkt-verdampfung | Sole-wärmepumpe | Luft-wärmepumpe | Holz (ohne Arbeitszeit) | Pellet | Erdgas Brennwert | Flüssiggas | Heizöl Brennwert | Elektroheizung
Heizwert | Altbau | Altbau | Altbau | Altbau | 4 | 4.8 | 10.23 | 6.6 | 10.03
| Vorlauf 55°C | Vorlauf 55°C | Vorlauf 55°C | Vorlauf 55°C | kWh/kg | kWh/kg | kWh/m³ | kWh/l | kWh/l
Jahresnutzungsgrad |  |  |  |  | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 99
Jahresarbeitszahl (Klimazone München) | 3.6 | 3.8 | 3 | 3 | [5 empty] | 1
Brennstoff- bzw. Strombedarf pro Jahr | 7708 | 7303 | 9250 | 9250 | 16 | 6801 | 3014 | 4672 | 3458 | 28030
| in kWh | in kWh | in kWh | in kWh | in RM | in kg | in m³ | in l | in l | in kWh
Energiepreis je Einheit | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 82 | 28 | 70 | 61 | 92 | 19.6
Grundpreis | 84 | 84 | 84 | 84 |  | 35 | 171 | 140 |  | 85
Energiekosten pro Jahr | 1510.77 | 1431.39 | 1813 | 1813 | 1312 | 1904.28 | 2109.8 | 2849.92 | 3181.36 | 5493.88
Wartungskosten pro Jahr | entfällt | 100 | entfällt | 100 | 70 | 256 | 130 | 100 | 170 | entfällt
Gesamtkosten pro Jahr | 1594.77 | 1615.39 | 1897 | 1997 | 1382 | 2195.28 | 2410.8 | 3089.92 | 3351.36 | 5578.88
Preis einer kWh Wärme | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 5 | 7.9 | 8.7 | 11.1 | 12.1 | 20.1
Energiekosten auf 15 Jahre | 23921.55 | 24230.85 | 28455 | 29955 | 20730 | 32929.2 | 36162 | 46348.8 | 50270.4 | 83683.2
Der Heizwert und Energiepreis von Erdgas, sowie der Strompreis basiert auf den Angaben des Gaslieferanten EON - Bayern AG . Der Strompreis ist Stand 25.04.2013. Die Jahresarbeitszahl (Neubau) basiert auf der Studie der Umgebungswärme, WKK, Kälte Forschung und Entwicklung. Ein Rechtsanspruch hieraus kann nicht geltend gemacht werden, da Jahresarbeitszahlen generell nicht garantiert werden können. | [8 empty] | Energiepreise Stand: April 2013