## Neubau
Betriebskostenvergleich mit Fußbodenheizung
15
27750 |  |  |  |  | 1850
| Grundwasser-wärmepumpe | Sole-wärmepumpe | Fläche-Direkt-verdampfung | Luft-wärmepumpe | Holz (ohne Arbeitszeit) | Pellet | Erdgas Brennwert | Flüssiggas | Heizöl Brennwert | Elektroheizung
Heizwert | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | 4 | 4.8 | 10.23 | 6.6 | 10.03
| Vorlauf 35°C | Vorlauf 35°C | Vorlauf 35°C | Vorlauf 35°C | kWh/kg | kWh/kg | kWh/m³ | kWh/l | kWh/l
Jahresnutzungsgrad |  |  |  |  | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 99
Jahresarbeitszahl | 4.6 | 4 | 4.8 | 4 | [5 empty] | 1
Brennstoff- bzw. Strombedarf pro Jahr | 6033 | 6938 | 5781 | 6938 | 16 | 6801 | 3014 | 4672 | 3458 | 28030
| in kWh | in kWh | in kWh | in kWh | in RM | in kg | in m³ | in l | in l | in kWh
Energiepreis je Einheit | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 82 | 28 | 70 | 65 | 92 | 19.6
Grundpreis | 84 | 84 | 84 | 84 |  | 35 | 171 | 140 |  | 84
Energiekosten pro Jahr | 1182.47 | 1359.85 | 1133.08 | 1359.85 | 1312 | 1904.28 | 2109.8 | 3036.8 | 3181.36 | 5493.88
Wartungskosten pro Jahr | entfällt | entfällt | 100 | 100 | 70 | 256 | 130 | 100 | 170 | entfällt
Gesamtkosten pro Jahr | 1266.47 | 1443.85 | 1317.08 | 1543.85 | 1382 | 2195.28 | 2410.8 | 3276.8 | 3351.36 | 5577.88
Preis einer kWh Wärme | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 5.6 | 5 | 7.9 | 8.7 | 11.8 | 12.1 | 20.1
Energiekosten auf 15 Jahre | 18997.05 | 21657.75 | 19756.2 | 23157.75 | 20730 | 32929.2 | 36162 | 49152 | 50270.4 | 83668.2
Der Heizwert und Energiepreis von Erdgas, sowie der Strompreis basiert auf den Angaben des Gaslieferanten EON - Bayern AG . Der Strompreis ist Stand 25.04.2013. Die Jahresarbeitszahl (Neubau) basiert auf der Studie der Umgebungswärme, WKK, Kälte Forschung und Entwicklung. Ein Rechtsanspruch hieraus kann nicht geltend gemacht werden, da Jahresarbeitszahlen generell nicht garantiert werden können. | [8 empty] | Energiepreise Stand: April 2013